Приложение № 41

к приказу Федеральной службы по
труду и занятости
от 10 ноября 2017 г. № 655

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке выполнения требований охраны труда при работах по эксплуатации тепловых энергоустановок[[1]](#footnote-1)**

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

|  |  |
| --- | --- |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости  |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение №\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_ государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Место проведения проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |   |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы |
| Да | Нет | Не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работодателем обеспечено обучение работников по охране труда и проверка знаний требований охраны труда | Абзац 2 пункта 5 Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.08.2015 № 551н (зарегистрирован Минюстом России 05.10.2015, регистрационный № 39138) (далее – Правила № 551н) |  |  |  |
| 2 | Работодателем разработаны инструкции по охране труда, которые утверждены локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа либо иного уполномоченного работниками, осуществляющими эксплуатацию тепловых энергоустановок, представительного органа | Пункт 3 Правил № 551н |  |  |  |
| 3 | К выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок работодателем допущены работники в возрасте не моложе 18 лет,  | Абзац первый пункта 8 Правил № 551н |  |  |  |
| прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр, |  |  |  |
| прошедшие инструктаж по охране труда, |  |  |  |
| прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, |  |  |  |
| прошедшие стажировку на рабочем месте |  |  |  |
| 4 | К самостоятельному выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок работники допущены после проверки знаний  | Абзац второй пункта 8 Правил № 551н |  |  |  |
| 5 | Допуск к самостоятельной работе по эксплуатации тепловых энергоустановок оформлен соответствующим локальным нормативным актом работодателя | Абзац третий пункта 8 Правил № 551н |  |  |  |
| 6 | Работодатель обеспечил работников специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты | Пункт 10 Правил № 551н |  |  |  |
| 7 | При проведении газоопасных работ работники обеспечены обувью без стальных подковок и гвоздей либо галошами | Абзац третий пункта 67 Правил № 551н |  |  |  |
| 8 | Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, утвержден работодателем | Пункт 40 Правил № 551н |  |  |  |
| 9 | Работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок выполняются с письменным распоряжением - нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности (далее - наряд-допуск) | Абзац первый пункта 36 Правил № 551н |  |  |  |
| 10 | Нарядом-допуском определены: содержание,  | Абзац первый пункта 36 Правил № 551н |  |  |  |
| место производства работ повышенной опасности, |  |  |  |
| время производства работ повышенной опасности, |  |  |  |
| условия производства работ повышенной опасности, |  |  |  |
| меры безопасности,  |  |  |  |
| состав бригады  |  |  |  |
| и работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ |  |  |  |
| 11 | Наряд-допуск оформлен уполномоченными работодателем должностными лицами, ответственными за организацию и безопасное производство работ повышенной опасности | Абзац второй пункта 36 Правил № 551н |  |  |  |
| 12 | Локальным нормативным актом работодателя установлены порядок производства работ повышенной опасности,  | Абзац первый пункта 36 Правил № 551н |  |  |  |
| оформления наряда-допуска,  |  |  |  |
| обязанности должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ |  |  |  |
| 13 | Для работы в электроустановках составлен наряд-допуск  | Пункт 42 Правил № 551н |  |  |  |
| 14 | Выполнение монтажных работ в действующих производственных помещениях с повышенной взрывоопасностью и газоопасностью осуществляется по наряду-допуску | Абзац первый пункта 74 Правил № 551н |  |  |  |
| 15 | На рабочем месте руководителя работ размещен список всех помещений с наличием вредных веществ и газоопасных мест, утверждаемый работодателем | Пункт 27 Правил № 551н |  |  |  |
| 16 | Учет тепловых энергоустановок осуществляется работодателем в журнале учета тепловых энергоустановок, в котором отражены сведения:1) порядковый номер записи; | Пункт 35 Правил № 551н |  |  |  |
| 2) дата постановки тепловой энергоустановки на учет; |  |  |  |
| 3) наименование тепловой энергоустановки; |  |  |  |
| 4) характеристики тепловой энергоустановки: |  |  |  |
|  | параметры работы (давление, температура); |  |  |  |
|  | производительность (Гкал/час, т/час); |  |  |  |
|  | пропускная способность (т/час); |  |  |  |
|  | теплопотребление (Гкал/час, час); |  |  |  |
| 5) место расположения тепловой энергоустановки; |  |  |  |
| 6) должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |  |  |  |
| 17 | Требования охраны труда, при монтаже тепловых энергоустановок, содержатся в плане производства монтажных работ,  | Пункт 71 Правил № 551н |  |  |  |
| в технических условиях,  |  |  |  |
| в технологической карте, |  |  |  |
| а также в технической документации организации-изготовителя |  |  |  |
| 18 | Ключи от дверей газоопасных помещений хранятся в помещении дежурного персонала и выдаются на время работ под расписку работникам согласно списку, утверждаемому работодателем,  | Пункт 19 Правил № 551н |  |  |  |
| а по окончании работ ежедневно сдаются лицу, выдавшему их |  |  |  |
| 19 | При выполнении ремонтных работ подрядными, сервисными организациями ответственными представителями заказчика и подрядчика на весь период выполнения работ оформлен акт-допуск для производства работ на территории организации,  | Абзац первый пункт 44 Правил № 551н |  |  |  |
| разработаны и осуществлены организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности проведения указанных работ, а также безопасную эксплуатацию работающего оборудования |  |  |  |
| 20 | В производственных помещениях, в которых установлены тепловые энергоустановки, вывешены плакаты, наглядно иллюстрирующие безопасные методы и приемы работы  | Пункт 26 Правил № 551н |  |  |  |
| и правила оказания первой помощи пострадавшим |  |  |  |
| 21 | У входов в газоопасные помещения вывешены знаки безопасности, предупреждающие о наличии вредных веществ  | Пункт 20 Правил № 551н |  |  |  |
| и об опасности пожара или взрыва |  |  |  |
| 22 | Элементы временных ограждений закреплены  | Абзац третий пункта 22 Правил № 551н |  |  |  |
| и на них вывешены таблички «Осторожно! Опасная зона» |  |  |  |
| 23 | На отключающей арматуре вывешены таблички: «Не открывать! Работают люди»;  | Абзац третий пункта 50 Правил № 551н |  |  |  |
| на вентилях открытых дренажей: «Не закрывать! Работают люди»;  |  |  |  |
| на ключах управления электроприводами отключающей арматуры: «Не включать! Работают люди»;  |  |  |  |
| на месте производства работ: «Работать здесь!» |  |  |  |
| 24 | Установленные на тепловых энергоустановках манометры не реже одного раза в 12 месяцев подвергнуты поверке | Абзац первый пункта 66 Правил № 551н |  |  |  |
| 25 | На манометр нанесен штамп или клеймо с отметкой о проведении поверки | Абзац второй пункта 66 Правил № 551н |  |  |  |
| 26 | На шкалу манометра нанесена красная черта, соответствующая предельному рабочему давлению.  | Абзац третий пункта 66 Правил № 551н |  |  |  |
| 27 | Взамен красной черты прикреплена к корпусу манометра пластина (из металла или иного материала достаточной прочности), окрашенная в красный цвет | Абзац третий пункта 66 Правил № 551н |  |  |  |

1. при наличии у работодателя:

 - соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы;

 - объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ;

 - профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ [↑](#footnote-ref-1)