Приложение № 57

к приказу Федеральной службы по
труду и занятости
от 10 ноября 2017 г. № 655

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке выполнения требований охраны труда при работах по эксплуатации газового хозяйства[[1]](#footnote-1)**

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

|  |  |
| --- | --- |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости  |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение №\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_ государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Место проведения проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |   |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы |
| Да | Нет | Не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работодателем организовано прохождение обучения и аттестация работников, занятых в организации, перед допуском их к работе,  | Пункт 1.1.10 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций, утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 12.05.2003 № 27 (зарегистрировано Минюстом России, регистрационный № 4726) (далее – Правила № 27) |  |  |  |
| а также инструктаж в области безопасности труда работников, занятых в организации, перед допуском их к работе |  |  |  |
| 2 | Работодателем организовано прохождение обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на рабочем месте работников, занятых наладкой и эксплуатацией объектов газового хозяйства, до назначения на самостоятельную работу | Пункт 1.3.2 Правил № 27 |  |  |  |
| 3 | Работодателем организовано прохождение периодической проверки знаний по охране труда (не реже одного раза в три года) руководителями и специалистами, связанными с проведением работ в газовом хозяйстве организации,  | Пункт 1.3.4 Правил № 27 |  |  |  |
| а также осуществляющими производственный контроль и технический надзор |  |  |  |
| 4 | Работодателем организованы проверка состояния здоровья работников перед допуском их к выполнению работ и периодический медицинский осмотр | Пункт 1.1.11 Правил № 27 |  |  |  |
| 5 | Работодателем организовано прохождение инструктажей по охране труда, работниками всех профессий (должностей), занятых эксплуатацией систем газораспределения | Пункт 1.4.6 Правил № 27 |  |  |  |
| 6 | Результаты всех проводимых инструктажей по безопасности труда занесены в журнал регистрации инструктажа  | Пункт 1.4.13 Правил № 27 |  |  |  |
| и в личную карточку |  |  |  |
| 7 | Приказом работодателя контроль за проведением инструктажей возложен на специалиста по охране труда или соответствующего работника | Пункт 1.4.14 Правил № 27 |  |  |  |
| 8 | Работники, занятые на газоопасных работах, обеспечены работодателем защитными средствами и приспособлениями, соответствующими выполняемому виду газоопасных работ | Пункт 1.4.18 Правил № 27 |  |  |  |
| 9 | Работники ознакомлены работодателем с условиями обеспечения и применения средств индивидуальной защиты | Пункт 1.5.2 Правил № 27 |  |  |  |
| 10 | Для выполнения работ в закрытых сосудах работодатель обеспечил работников спасательными поясами,  | Абзацы первый и второй пункта 2.8.5 Правил № 27 |  |  |  |
| предохранительными поясами с веревкой  |  |  |  |
| и шланговыми противогазами |  |  |  |
| 11 | Работодателем проводятся предварительный, при приеме на работу, медицинский осмотр | Пункты 1.1.11, 3.95 Правил № 27 |  |  |  |
| и периодический медицинский осмотр |  |  |  |
| 12 | На газоопасные работы составлен наряд-допуск, предусматривающий разработку и осуществление комплекса мероприятий по подготовке и безопасному проведению этих работ | Пункт 1.4.16 Правил № 27 |  |  |  |
| 13 | В наряде-допуске на производство газоопасных работ отражены меры безопасности,  | Абзац первый пункта 2.1.6 Правил № 27 |  |  |  |
| а также указаны инструкции, при соблюдении требований которых разрешается выполнение этих работ |  |  |  |
| 14 | Выдача наряда-допуска регистрируется в журнале | Абзац второй пункта 2.1.6 Правил № 27 |  |  |  |
| 15 | По наряду-допуску на производство работ повышенной опасности выполняются сварочные работы в колодцах,  | Пункт 2.2.4 Правил № 27 |  |  |  |
| сварочные работы в шурфах,  |  |  |  |
| замкнутых и труднодоступных пространствах |  |  |  |
| 16 | При производстве газоопасных работ периодичность замера загазованности переносным газоанализатором указана в наряде-допуске | Пункт 3.35 Правил № 27 |  |  |  |
| 17 | Работодателем назначен ответственный работник за состояние и содержание противогазов | Абзац второй пункта 1.5.16 Правил № 27 |  |  |  |
| 18 | У работодателя, эксплуатирующего газопроводы и газифицированные объекты, разработаны инструкции по охране труда | Пункт 1.4.1 Правил № 27 |  |  |  |
| 19 | У работодателя имеются инструкции по охране труда для работников согласно перечню профессий (должностей) и видов работ | Пункт 1.4.5 Правил № 27 |  |  |  |
| 20 | Каждый руководитель подразделения, участка (мастер, прораб и т.д.) имеет в наличии комплект действующих инструкций для работников, занятых в подразделении, на участке, по всем профессиям (должностям) и видам выполняемых работ | Пункт 1.4.3 Правил № 27 |  |  |  |
| 21 | Копии инструкций выданы на руки работникам с регистрацией в журнале или личной карточке инструктажа для изучения при первичном инструктаже, либо вывешены на рабочих местах или на табло в подразделениях, на участках, либо храниться в ином месте, доступном для работников | Пункт 1.4.3 Правил № 27 |  |  |  |
| 22 | На строительных лесах и подмостях вывешены таблички-плакаты с указанием допустимых величин  | Пункт 4.2.12 Правил № 27 |  |  |  |
| и схемы возможного размещения нагрузок |  |  |  |
| 23 | Результаты технических осмотров производственных помещений оформлены актами | Пункт 3.14 Правил № 27 |  |  |  |
| 24 | К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью работодателем допущен персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже II | Пункт 4.1.16 Правил № 27 |  |  |  |
| 25 | Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносного электроинструмента и переносных светильников, вспомогательного оборудования распоряжением руководителя организации назначен ответственный работник, имеющий III группу по электробезопасности | Пункт 4.1.22 Правил № 27 |  |  |  |
| 26 | Спасательные пояса, карабины и веревки испытаны  | Абзац второй пункта 1.5.8 Правил № 27 |  |  |  |
| и имеют инвентарный номер |  |  |  |
| 27 | Производственное помещение газорегуляторных пунктов обеспечено естественной или принудительной вентиляцией | Пункт 3.26 Правил № 27 |  |  |  |
| 28 | Наполненные и пустые баллоны с сжиженным углеводородным газом хранят в помещении склада раздельно | Пункт 3.44 Правил № 27 |  |  |  |
| 29 | Места хранения наполненных и пустых баллонов с сжиженным углеводородным газом обеспечены табличками «пустые баллоны»,  | Пункт 3.44 Правил № 27 |  |  |  |
| «наполненные баллоны» |  |  |  |
| 30 | Приводные части производственного оборудования имеют ограждение | Пункт 4.1.9 Правил № 27 |  |  |  |
| 31 | Манометры проверяются не реже одного раза в 12 месяцев,  | Пункт 4.1.29 Правил № 27 |  |  |  |
| имеют штамп госповерки  |  |  |  |
| и опломбированы |  |  |  |
| 32 | Все контрольно-измерительные приборы имеют клеймо, подтверждающее их пригодность и соответствие государственным стандартам | Пункт 4.1.30 Правил № 27 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Строительные леса, подмости и приспособления для выполнения работ на высоте имеют инвентарный номер | Пункт 4.2.5 Правил № 27 |  |  |  |

1. при наличии у работодателя:

 - соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы;

 - объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ;

 - профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ [↑](#footnote-ref-1)